####

**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ОГОНЕК»**

671510, РБ, Баунтовский р-н,

с.Багдарин, пер.Парковый, 2

тел.: 41-3-79

E-mail: bauntogonek@yandex.ru

**А К Т**

**проведения тренировочной эвакуации воспитанников из здания МАДОУ**

**детский сад «Огонёк»**

1. **УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ**
2. Наименование учреждения – МАДОУ детский сад «Огонёк»
3. Этажность здания, степень огнестойкости – одноэтажное, 1-я степень огнестойкости
4. Количество основных эвакуационных выходов – 9
5. Количество обслуживающего персонала / педработников –26/ 15
6. Общее количество воспитанников – 218
7. В момент эвакуации в здании находилось воспитанников \ сотрудников – 38\14
8. **СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ**

**В ходе проведения практических занятий 23.04. 2021 г. с 10 ч. 30 мин. по 11ч. 30 мин. было установлено, что:**

1.  Рабочий по комплексному обслуживанию обнаружил в музыкальном зале задымление, открытое горение.
2.  О чём оповестил администрацию и задействовал систему оповещения  с помощью  ручного извещателя.
3.  Информацию о пожаре в службу по т. 101 сообщил завхоз Точнова О.А.
4.  Тушение пожара первичными средствами проводили рабочий, медсестра и машинист по стирке белья(условно).
5.  Управление эвакуацией проводила старший воспитатель Соловьева Ю.А.
6.  Встречу спасателей у въездных ворот обеспечил завхоз Точнова О.А (условно).
7.  Отключение здания от электрического тока провел рабочий Булахтин В.В. (условно).
8.  Проверку всех помещений на наличие людей провели: завхоз- Точнова О.А., рабочий по комплексному обслуживанию– Тагаева Г.П.
9.  Эвакуация прошла дисциплинированно и оперативно.
10.  Аптечки первой медицинской помощи имеются и выносились.
11.  Прибывшим пожарным подразделениям сделано сообщение о наличии или отсутствии людей в здании (условно).
12.  Эвакуированные построились за территорией детского сада на парковке, что является безопасной зоной, т.к. находится на расстоянии 50 метров от здания.
14.  В холодное время года место временного сбора определено по договорённости магазин «Уют» и здание МВД, находящееся на пешем расстоянии, что безопасно.
15.  Время с момента обнаружения пожара  и до момента оповещения людей составило 0 мин. 30 сек.
16.  Время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все помещения на наличие людей проверены, составило 4 мин 30 сек.
17.  Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все воспитанники эвакуированы и  присутствуют на месте сбора, составило: 8 мин. 00 сек., что, с учётом малой численности эвакуировавшихся, погодных условий и иных факторов, соответствует, предыдущему результату.
18.  Численность эвакуировавшихся людей составила 52 человек, включая  38 воспитанника и 14 сотрудника.

1. **ВЫВОДЫ**
2. Эвакуацию воспитанников и сотрудников признать удовлетворительной
3. Действия педагогов и обслуживающего персонала тренировку по экстренной эвакуации признать удовлетворительными

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**
2. Провести учёбу по порядку проведения эвакуации воспитанников с работниками РКО и рабочего по тех обслуживанию.
3. Повторную тренировку по экстренной эвакуации воспитанников провести в октябре 2021 года.

               Акт подготовили:

Ответственный по пожарной безопасности завхоз \_\_\_\_\_\_ Точнова О.А

 Старший воспитатель\_\_\_\_\_ Соловьева Ю.А.

23.04.2021 г.